## Base de dados
Lote | pH | Viscosidade | Temperatura (ºC) | Status Final | Parâmetro | Mín | Máx
L001 | 6.8 | 1120 | 25 | Aprovado | pH | 6.5 | 7.5
L002 | 7.5 | 1250 | 26 | Aprovado | Viscosidade | 1100 | 1300
L003 | 8.3 | 1080 | 33 | Reprovado
L004 | 6.6 | 1100 | 35 | Aprovado
L005 | 7.1 | 1099 | 32 | Reprovado
L006 | 6.5 | 1300 | 25 | Aprovado
L007 | 6.9 | 1270 | 25 | Aprovado
L008 | 7.4 | 1150 | 26 | Aprovado
L009 | 7.3 | 1153 | 29 | Aprovado
L010 | 7 | 1100 | 27 | Aprovado
L011 | 6.2 | 1107 | 25 | Reprovado
L012 | 6.7 | 1150 | 28 | Aprovado
L013 | 6.8 | 1299 | 25 | Aprovado
L014 | 7 | 1230 | 25 | Aprovado
L015 | 6.9 | 1145 | 25 | Aprovado
L016 | 4.5 | 1065 | 34 | Reprovado
L017 | 7.3 | 1300 | 25 | Aprovado
L018 | 6.3 | 1200 | 26 | Reprovado
L019 | 6.6 | 1175 | 29 | Aprovado
L020 | 6.5 | 1280 | 28 | Aprovado
L021 | 7.5 | 1235 | 25 | Aprovado
L022 | 9.8 | 1100 | 26 | Reprovado
L023 | 7.2 | 1155 | 25 | Aprovado
L024 | 6.8 | 1107 | 25 | Aprovado
L025 | 7 | 1120 | 25 | Aprovado
L026 | 7.6 | 1230 | 27 | Reprovado
L027 | 6.5 | 1170 | 26 | Aprovado
L028 | 7.3 | 1300 | 28 | Aprovado
L029 | 7.4 | 1190 | 25 | Aprovado
L030 | 7.1 | 1210 | 25 | Aprovado

## Análise
Rótulos de Linha | Contagem de Lote | Média de pH | Média de Viscosidade
Aprovado | 23 | 6.9826 | 1196.0435
Reprovado | 7 | 7.1143 | 1125.8571
Total Geral | 30 | 7.0133 | 1179.6667

## Dashboard
Total de Lotes | Aprovados | Reprovados
30 | 23 | 7
A análise indica que a maioria dos lotes está dentro dos padrões de qualidade.
Observa-se que temperaturas mais elevadas tendem a reduzir a viscosidade, sugerindo influência das condições de processo no produto final.